## Лист1
Результаты исследования ЭЦ в виде таблиц 1.2, 1.4, 1.5.1, 1.5.2
Таблица 1.2
Измерить
|  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | Uх | Px
[8 empty] | В | Вт | bar: Измерить I1 to Измерить I6
|  | 3.005 | 0.102 | 5.022 | 3.108 | 2.016 | 5.124 | 133.224 | 682.64
Таблица 1.4
Вычислить
|  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
|  | А | А | А | А | А | А | В | В | В | В | В | В | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт
|  | … | … | … | … | … | 5.124 | … | … | … | … | … | 133.224 | … | … | … | … | … | 682.64
Зависимость параметров потребителя от выбранного источника ЭДС (Ex) |  | Вычислить U3: Таблица 1.5.1
№ п/п | Установить | Вычислить I1: Измерить; Вычислить I4: Вычислить; Вычислить U1: Отклонение; Вычислить U5: Примечание:
| Аргумент (Ex) | Вычислить I1: Ip; Вычислить I2: Up; Вычислить I3: Pp; Вычислить I4: Ip*; Вычислить I5: Up*; Вычислить I6: Pp*; Вычислить U1: ¦δIp¦; Вычислить U2: ¦δUp¦; Вычислить U3: ¦δPp¦; Вычислить U5: Относительное отклонение расчетного значения тока от экспериментального в %
| [В] | Вычислить I1: А; Вычислить I2: В; Вычислить I3: Вт; Вычислить I4: А; Вычислить I5: В; Вычислить I6: Вт; Вычислить U1: %; Вычислить U2: %; Вычислить U3: %
1 | 0 | Вычислить I1: 7.154; Вычислить I2: 86.802; Вычислить I3: 620.9815; Вычислить I4: 7.114; Вычислить I5: 85.368; Вычислить I6: 607.314; Вычислить U1: 0.55913; Вычислить U2: 1.652; Вычислить U3: 2.201
2 | 40 | Вычислить I1: 8.253; Вычислить I2: 98.613; Вычислить I3: 813.8531; Вычислить I4: 8.263; Вычислить I5: 99.154; Вычислить I6: 819.29; Вычислить U1: 0.12117; Вычислить U2: 0.54861; Вычислить U3: 0.66805
3 | 80 | Вычислить I1: 9.474; Вычислить I2: 110.951; Вычислить I3: 1051.1498; Вычислить I4: 9.412; Вычислить I5: 112.939; Вычислить I6: 1062.939; Вычислить U1: 0.65442; Вычислить U2: 1.7918; Вычислить U3: 1.1216
4 | 120 | Вычислить I1: 10.432; Вычислить I2: 126.706; Вычислить I3: 1321.797; Вычислить I4: 10.56; Вычислить I5: 126.725; Вычислить I6: 1338.26; Вычислить U1: 1.227; Вычислить U2: 0.014995; Вычислить U3: 1.2455; Вычислить U5: где:
5 | 160 | 11.77 | 141.937 | 1670.5985 | 11.709 | 140.51 | 1645.254 | 0.51827 | 1.0054 | 1.5171 |  | Ip | - измеренное значение тока в Multisim
6 | 200 | 12.989 | 152.918 | 1986.2519 | 12.858 | 154.295 | 1983.921 | 1.0085 | 0.90048 | 0.11735 |  | Ip* | - расчетное значение тока в Mathcad
7 | 240 | Вычислить I1: 14.185; Вычислить I2: 168.486; Вычислить I3: 2389.9739; Вычислить I4: 14.007; Вычислить I5: 168.081; Вычислить I6: 2354.26; Вычислить U1: 1.2548; Вычислить U2: 0.24038; Вычислить U3: 1.4943
8 | 280 | Вычислить I1: 15.101; Вычислить I2: 181.315; Вычислить I3: 2738.0378; Вычислить I4: 15.156; Вычислить I5: 181.866; Вычислить I6: 2756.272; Вычислить U1: 0.36421; Вычислить U2: 0.30389; Вычислить U3: 0.66596
9 | 320 | Вычислить I1: 16.374; Вычислить I2: 193.281; Вычислить I3: 3164.7831; Вычислить I4: 16.304; Вычислить I5: 195.651; Вычислить I6: 3189.957; Вычислить U1: 0.42751; Вычислить U2: 1.2262; Вычислить U3: 0.79544
10 | 360 | Вычислить I1: 17.575; Вычислить I2: 207.147; Вычислить I3: 3640.6085; Вычислить I4: 17.453; Вычислить I5: 209.437; Вычислить I6: 3655.315; Вычислить U1: 0.69417; Вычислить U2: 1.1055; Вычислить U3: 0.40396
11 | 400 | Вычислить I1: 19.111; Вычислить I2: 221.558; Вычислить I3: 4234.1949; Вычислить I4: 18.602; Вычислить I5: 223.222; Вычислить I6: 4152.346; Вычислить U1: 2.6634; Вычислить U2: 0.75104; Вычислить U3: 1.933
Максимальное отклонение в % |  | Вычислить U1: 2.6634; Вычислить U2: 1.7918; Вычислить U3: 2.201
Среднее отклонение в % |  | Вычислить U1: 0.86297; Вычислить U2: 0.8673; Вычислить U3: 1.1057
Зависимость параметров потребителя от выбранного сопротивления (Rx) |  | Вычислить U3: Таблица 1.5.2
№ п/п | Установить | Вычислить I1: Измерить; Вычислить I4: Вычислить; Вычислить U1: Отклонение
| Аргумент (Rx) | Вычислить I1: Ip; Вычислить I2: Up; Вычислить I3: Pp; Вычислить I4: Ip*; Вычислить I5: Up*; Вычислить I6: Pp*; Вычислить U1: ¦δIp¦; Вычислить U2: ¦δUp¦; Вычислить U3: ¦δPp¦
| [Ом] | Вычислить I1: А; Вычислить I2: В; Вычислить I3: Вт; Вычислить I4: А; Вычислить I5: В; Вычислить I6: Вт; Вычислить U1: %; Вычислить U2: %; Вычислить U3: %
1 | 0 | Вычислить I1: 18.586; Вычислить I2: 227.761; Вычислить I3: 4233.1659; Вычислить I4: 18.911; Вычислить I5: 226.937; Вычислить I6: 4291.701; Вычислить U1: 1.7486; Вычислить U2: 0.36178; Вычислить U3: 1.3828
2 | 5 | Вычислить I1: 14.658; Вычислить I2: 180.761; Вычислить I3: 2649.5947; Вычислить I4: 14.942; Вычислить I5: 179.306; Вычислить I6: 2679.206; Вычислить U1: 1.9375; Вычислить U2: 0.80493; Вычислить U3: 1.1176
3 | 10 | Вычислить I1: 12.887; Вычислить I2: 154.513; Вычислить I3: 1991.209; Вычислить I4: 12.858; Вычислить I5: 154.295; Вычислить I6: 1983.921; Вычислить U1: 0.22503; Вычислить U2: 0.14109; Вычислить U3: 0.36601
4 | 15 | Вычислить I1: 11.531; Вычислить I2: 138.089; Вычислить I3: 1592.3043; Вычислить I4: 11.574; Вычислить I5: 138.884; Вычислить I6: 1607.391; Вычислить U1: 0.37291; Вычислить U2: 0.57572; Вычислить U3: 0.94748
5 | 20 | Вычислить I1: 10.729; Вычислить I2: 129.738; Вычислить I3: 1391.959; Вычислить I4: 10.703; Вычислить I5: 128.435; Вычислить I6: 1374.622; Вычислить U1: 0.24233; Вычислить U2: 1.0043; Вычислить U3: 1.2455
6 | 25 | Вычислить I1: 9.941; Вычислить I2: 119.321; Вычислить I3: 1186.1701; Вычислить I4: 10.074; Вычислить I5: 120.884; Вычислить I6: 1217.737; Вычислить U1: 1.3379; Вычислить U2: 1.3099; Вычислить U3: 2.6612
7 | 30 | Вычислить I1: 9.7; Вычислить I2: 114.706; Вычислить I3: 1112.6482; Вычислить I4: 9.598; Вычислить I5: 115.172; Вычислить I6: 1105.377; Вычислить U1: 1.0515; Вычислить U2: 0.40626; Вычислить U3: 0.6535
8 | 35 | Вычислить I1: 9.2; Вычислить I2: 111.741; Вычислить I3: 1028.0172; Вычислить I4: 9.225; Вычислить I5: 110.7; Вычислить I6: 1021.209; Вычислить U1: 0.27174; Вычислить U2: 0.93162; Вычислить U3: 0.66227
9 | 40 | Вычислить I1: 8.98; Вычислить I2: 108.492; Вычислить I3: 974.2582; Вычислить I4: 8.925; Вычислить I5: 107.104; Вычислить I6: 955.943; Вычислить U1: 0.61247; Вычислить U2: 1.2794; Вычислить U3: 1.8799
10 | 45 | Вычислить I1: 8.69; Вычислить I2: 104.847; Вычислить I3: 911.1204; Вычислить I4: 8.679; Вычислить I5: 104.15; Вычислить I6: 903.933; Вычислить U1: 0.12658; Вычислить U2: 0.66478; Вычислить U3: 0.78886
11 | 50 | Вычислить I1: 8.416; Вычислить I2: 100.987; Вычислить I3: 849.9066; Вычислить I4: 8.473; Вычислить I5: 101.679; Вычислить I6: 861.558; Вычислить U1: 0.67728; Вычислить U2: 0.68524; Вычислить U3: 1.3709
Максимальное отклонение в % |  | Вычислить U1: 1.9375; Вычислить U2: 1.3099; Вычислить U3: 2.6612
Среднее отклонение в % |  | Вычислить U1: 0.78218; Вычислить U2: 0.74227; Вычислить U3: 1.1887
Результаты построения потенциальных диаграмм ЭЦ смотрите в файлах:
1 | … \1_MultiSim_эксперимент_DC\3_Потенциальная диаграмма\16_ЭДС_Идеальные\Потенциальная_диаграмма_1.xls
2 | … \1_MultiSim_эксперимент_DC\3_Потенциальная диаграмма \ 17_ЭДС_Реальные \Потенциальная_диаграмма_2.xls
Для экономии времени при построения потенциальных диаграмм ЭЦ достаточно отредактировать вышеуказанные файлы Excel | bar: Вычислить I1 to Вычислить P1
согласно результатам измерение потенциалов в MultiSim Вашего варианта ЭЦ. | bar: Вычислить I1 to Вычислить U2